ДМП-Сервис · ООО «ПРИОРИТЕТ»
dmp-servis.ru · info@dmp-servis.ru · +7 950 877-85-06

Опросный лист на силовой трансформатор

Лист помогает быстро подобрать трансформатор и посчитать цену. Если трансформатор нужен на замену старому — достаточно фото шильдика и габаритов.

Заказчик

| Параметр | Варианты и подсказки | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| Организация, ИНН |  |  |
| Контактное лицо, телефон, e-mail |  |  |
| Объект и регион поставки | город, площадка |  |

Основные параметры

| Параметр | Варианты и подсказки | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальная мощность, кВА | например, 1000 |  |
| Тип | масляный герметичный (типа ТМГ) / сухой с литой изоляцией (типа ТСЛ) / не знаю |  |
| Напряжение ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5; 11; 35; 110 |  |
| Напряжение НН, кВ | 0,4; 0,69; 6,3; 10,5 и др. |  |
| Схема и группа соединения | Dyn11 / Yyn0 / другая |  |
| Регулирование напряжения | ПБВ ±2×2,5 % / РПН |  |
| Напряжение КЗ, % | если задано проектом |  |
| Класс энергоэффективности или предельные потери ХХ и КЗ | по проекту / минимальные потери / не важно |  |

Условия установки

| Параметр | Варианты и подсказки | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| Место установки | наружная / в помещении / в КТП |  |
| Климатическое исполнение и категория | например, УХЛ1, У3 |  |
| Температура окружающей среды мин./макс., °C |  |  |
| Высота над уровнем моря, м | если выше 1000 м |  |
| Характер нагрузки | ЦОД, майнинг, насосы, стройплощадка, двигатели, преобразователи |  |
| Режим работы и загрузка, % | круглосуточно, сменно; средняя загрузка |  |

Конструкция

| Параметр | Варианты и подсказки | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| Вводы ВН и НН | кабельные / шинные / шкаф; сторона подключения |  |
| Ограничения по габаритам и массе | размеры проёма, ячейки, фундамента |  |
| Для сухого: кожух, степень защиты IP |  |  |
| Для сухого: вентиляторы, датчики температуры | нужны / не нужны |  |
| Для масляного: защита, термометр, реле давления | по проекту |  |
| Колёса, ориентация | продольно / поперечно |  |

Комплектация и сроки

| Параметр | Варианты и подсказки | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| Нужна КТП или подстанция целиком | да / нет; РУ 10 кВ, щит 0,4 кВ, учёт |  |
| Требуемый срок поставки |  |  |
| Закупка | прямая / 223-ФЗ / 44-ФЗ |  |
| Документы, которые нужны | паспорт, протоколы, чертежи на русском |  |

Заполните, что знаете, — пустые поля уточним по телефону. Приложите ТЗ, чертёж или фото шильдика, если есть. Отправьте лист на info@dmp-servis.ru или через форму заявки на сайте: в течение рабочего дня ответим ориентировочной ценой и сроком.