ДМП-Сервис · ООО «ПРИОРИТЕТ»
dmp-servis.ru · info@dmp-servis.ru · +7 950 877-85-06
Опросный лист на силовой трансформатор
Лист помогает быстро подобрать трансформатор и посчитать цену. Если трансформатор нужен на замену старому — достаточно фото шильдика и габаритов.
Заказчик
	Параметр
	Варианты и подсказки
	Ваш ответ

	Организация, ИНН
	
	

	Контактное лицо, телефон, e-mail
	
	

	Объект и регион поставки
	город, площадка
	


Основные параметры
	Параметр
	Варианты и подсказки
	Ваш ответ

	Количество, шт.
	
	

	Номинальная мощность, кВА
	например, 1000
	

	Тип
	масляный герметичный (типа ТМГ) / сухой с литой изоляцией (типа ТСЛ) / не знаю
	

	Напряжение ВН, кВ
	6; 6,3; 10; 10,5; 11; 35; 110
	

	Напряжение НН, кВ
	0,4; 0,69; 6,3; 10,5 и др.
	

	Схема и группа соединения
	Dyn11 / Yyn0 / другая
	

	Регулирование напряжения
	ПБВ ±2×2,5 % / РПН
	

	Напряжение КЗ, %
	если задано проектом
	

	Класс энергоэффективности или предельные потери ХХ и КЗ
	по проекту / минимальные потери / не важно
	


Условия установки
	Параметр
	Варианты и подсказки
	Ваш ответ

	Место установки
	наружная / в помещении / в КТП
	

	Климатическое исполнение и категория
	например, УХЛ1, У3
	

	Температура окружающей среды мин./макс., °C
	
	

	Высота над уровнем моря, м
	если выше 1000 м
	

	Характер нагрузки
	ЦОД, майнинг, насосы, стройплощадка, двигатели, преобразователи
	

	Режим работы и загрузка, %
	круглосуточно, сменно; средняя загрузка
	


Конструкция
	Параметр
	Варианты и подсказки
	Ваш ответ

	Вводы ВН и НН
	кабельные / шинные / шкаф; сторона подключения
	

	Ограничения по габаритам и массе
	размеры проёма, ячейки, фундамента
	

	Для сухого: кожух, степень защиты IP
	
	

	Для сухого: вентиляторы, датчики температуры
	нужны / не нужны
	

	Для масляного: защита, термометр, реле давления
	по проекту
	

	Колёса, ориентация
	продольно / поперечно
	


Комплектация и сроки
	Параметр
	Варианты и подсказки
	Ваш ответ

	Нужна КТП или подстанция целиком
	да / нет; РУ 10 кВ, щит 0,4 кВ, учёт
	

	Требуемый срок поставки
	
	

	Закупка
	прямая / 223-ФЗ / 44-ФЗ
	

	Документы, которые нужны
	паспорт, протоколы, чертежи на русском
	



Заполните, что знаете, — пустые поля уточним по телефону. Приложите ТЗ, чертёж или фото шильдика, если есть. Отправьте лист на info@dmp-servis.ru или через форму заявки на сайте: в течение рабочего дня ответим ориентировочной ценой и сроком.




